## 设备
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司询价单
收件人： |  |  |  | 发件人：赵鹏飞
电 话： |  |  |  | 电 话：0476-5911189
公司名称： |  |  |  | 手 机：13171355690
货期： |  |  |  | 指定报价邮箱：XAYQXJZH@163.com
序号 | 项目名称 | 型号 | 技术要求 | 价格 | 备注
1 | 精炼厂浮渣炉红外热成像监测系统采购 |  | 1 本项目用于精炼厂浮渣炉炉壳温度监测； 2 监测系统需配置红外热像仪、固定装置、控制箱，电缆、光缆及网线、交换机、收发器、声光报警、系统软件、硬盘录像机、硬盘（24T）、辅材等全套设备，并负责安装、调试，甲方仅需一路主电源接至乙方现场控制箱，其它均由乙方负责。乙方报价方案需提供系统详细配置清单； 3 乙方配备6台高精度红外热像仪，甲方要求安装在炉体周围指定位置，用于实时、连续、无死角监控炉壳温度及变化趋势，分析衬体侵蚀情况。如需炉体图纸，可联系甲方获得； 4 热像仪像素数：640*512，测温精度：±2%，测温范围：-20-400℃，乙方需考虑现场环境影响，设置防护装置如防水、防尘、耐高温的同时保证测量的准确度。甲方现场环境温度≤60℃。热像仪质保3年； 5 乙方负责提供主机及显示器1套，安装在甲方中控室，距离约150m。现场监测数据最终传输至主机系统软件； 6信号无损传输（建议使用光纤），实现全线路抗电磁干扰； 7 系统功能： （1）测量数据以图像的形式显示，监控人员可随时读取监控区域任意点位温度； （2）对图像上任意点、线、框进行温度扫描，对变化趋势进行记录分析； （3）自动跟踪屏幕上最高/最低/或符合设定温度范围的多个目标点，并同时测量出上述目标点的温度值，当监测温度达到或超过设定值后，发出报警信号； （4）支持红外扫描温度数据及可视化视频的硬盘录像和回放； （5）红外扫描温度历史数据管理，查询和打印。 |  | 注：（1）报价含税、运费。 （2）付款方式：（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同额30%为预付款，乙方备货，到货后甲方向乙方支付合同额30%，安装完成并验收合格后，甲方向乙方支付合同额30%，剩余合同额10%为质量保证金，质保期满且无质量问题后，甲方向乙方无息付清； （3）工期：50个日然日，自预付款支付起算。
说明： 1、请贵公司收到询价单后，尽快以电子邮件形式予以报价，报价单需盖公司章。报价单发往指定报价邮箱XAYQXJZH@163.com. 2、报价要求含税、运价格。 3、报价单请注明设备主要参数、材质、质保期及供货周期及付款方式。 4、投标截止时间为5月14日12:00前。 5、报价为最终报价，报价后不可更改。
请报价单位仔细阅读询价单，按要求报价，谢谢合作。