## 备件
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司询价单
收件人： | [6 empty] | 发件人：张先生
电 话： | [6 empty] | 电 话：0476-5911011
手 机： | [6 empty] | 手 机：18347330339
传 真： | [6 empty] | 传 真：0476-5140556
序号 | 存货编码 | 设备或备件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 |  | V锥流量计 | 法兰间距155mm，DN25、工作压力0.05-0.25Mpa、被测介质：天然气、工作温度20℃，准确度1.5，量程0-180 M3/h | 台 | 2 |  |  | 浮渣炉天然气改造
2 |  | 流量计 | 法兰间距246mm、法兰厚度25mm、DN100、工作压力2.5-4MPa，量程0.7-5t/h、介质蒸汽、耐高温、带现场显示屏 | 台 | 1 |  |  | 浮渣炉汽包更换
3 |  | 流量计 | 法兰8孔、长度198mm、DN80、公称压力2.5MPa、介质：氧气、量程0-6500M3/h、带现场显示 | 台 | 1 |  |  | 底吹氧气总管流量更换
4 |  | 磁翻板液位计浮球 | 工作压力6.4Mpa 温度300℃ 外径42mm 长136mm | 个 | 2 |  |  | 烟化中压汽包液位计更换
5 |  | 便携式露点分析仪 |  | 台 | 1 |  |  | 空压机房空压机出口湿度测测量
合计
1 | 质保期： |  | 供方填写
2 | 供货周期： |  | 供方填写
3 | 付款方式： |  | 供方填写
4 | 报价厂家名称（须盖章）：
请贵公司收到询价单后，尽快以电子邮件形式予以报价 *报价单发邮箱时必须备注公司名称和报价项目名称（未标注的视为报价无效） 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司指定报价邮箱：xayq_baojia@nmgxayq.cn，报价要求含税（13%增值税）含到我公司厂内运费，并请注明供货周期、质保期及付款方式。公司地址：内蒙古赤峰市克什克腾旗煤电化基地冶炼小区，联系人：张先生，18347330339。报价单要求盖章，谢谢 报价时一同发营业执照